附件：

规培基地实训中心教学模具技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外模拟除颤、CPR模拟人组合套装 | 1 | ●模拟标准气道开放。 ●人工手位胸外按压。 ●按压强度正确（4－5CM），有正确蜂鸣声提示。 ●按压强度过大（5CM>）有报警鸣声提示。 ●人工口对口呼吸（吹气） 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断 （潮气量标准≤500/600ML-1000ML≤）。 ●操作频率：最新国际标准：100次/分。 ●操作模式：训练操作。 1.软件的功能 （1）图形化触摸操作培训软件 A）★ 以图像为基础的界面，“模拟患者”分成9大区，不同区块触摸点击后显示相关的事件，从而驱动病例场景的演变。为您教学内容提供直观、人性化的操作。 B）模拟的多参数监护显示可提供易管理的波形和生理参数。包括（I、II）胸导联心电图波形、有创血压波形、呼吸曲线、血氧饱和度、心率、无创血压、体温、脉搏、etCO2等数据。 C）★ 支持止血带加压包扎止血， D）病情发展急救训练：包含整体训练，模拟操作后进行救治，病情随救治之后发生转变，如模拟检查与模拟给药等。从而锻炼学员临床思维 （2）★ 智能化病例病编辑 提供丰富的真实的医学体征，可自主编辑新病例病史、体征及抢救措施。用户合理输入相关各项参数后，系统可根据用户要求保存病例。模拟病人病情根据操作者的操作自行演变，该系统自动记录，可实施心肺复苏、创伤止血、除颤、起搏与药物治疗训练。 2.创伤急救理论学习与考核平台软件 本软件是一套Web版网络系统软件，以《急诊与灾难医学》第二版内容进行理论与实践技能的学习与考核功能，包括院前急救的基本原则与方法、理化因素所致伤害的处理原则和方法、使用救护车转运病人的注意事项和转诊前的准备。 软件包括理论知识教学与考核系统；支持多人同时利用计算机进行考试。 1)功能模块划分由系统管理、培训管理、考评管理、统计分析、信息发布、交流互动等几大模块组成。 2)资源管理: 包括题库管理和基础理论知识教学资源管理。 3)题库及考试管理：题库分类：按照章、节进行分类。可自行建立、修改题库分类。考试：教师可以手动组卷或自动生成试卷，按题型、知识点、难度定义出题考试时间、题型可自行选择。 4)试题分为名词解释、填空题、单选题、多选题、共用题干类型的选择题、判断题、问答题等。 5)人员管理系统，包括教师、学生、管理员。新建和维护学员帐户，支持学员账户Excel批量导入导出等。 |
| 2 | 电子人体气管插管训练模型（带牙齿受压报警） | 1 | ● 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 ● 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管气囊固定导管。 ● 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 ● 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时：错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子显示及报警功能。 ● 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。 ● 指示环甲膜穿刺部位。 |
| 3 | 上肢外伤断肢止血模型 | 1 | ●可进行肱动脉压迫止血训练，按压肱动脉走行区，可产 生止血效果 |
| 4 | 下肢外伤断肢止血模型 | 1 | ●可进行肱动脉压迫止血训练，按压肱动脉走行区， 可产生止血效果 |
| 1 | 高级手摇分娩综合技能训练模型 | 1 | ● 可进行整个分娩过程的示教。 ● 可示教胎头吸引术的胎儿、脐带及胎盘，胎儿关节灵活，可演示多种正常与异常的胎位分娩。 ● 配有手摇分娩机械部件，通过人工手摇方式，可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。 ● 可练习并掌握正常分娩、异常分娩（难产）、助产技巧以及会阴保护等综合技能。 ● 可进行多胎妊娠（双胎）分娩操作训练。 |
| 2 | 分娩机转示教模型 | 1 | ● 该模型为剖面直观，按照真人的生理解剖结构进行设计； ● 精确的解剖标志，子宫与骨性盆腔的轮廓明显； ● 模型由机械传动结构演示分娩中衔接一下降一俯屈一内 旋转一仰伸一复位及外旋转一肩娩出等正常机转动作； ● 仿真的产道皮肤，模拟真实分娩情景； ● 胎儿光滑柔软，可辨别卤门。 |
| 3 | 难产示教训练模型 | 1 | ● 全套模型可演示所有异常分娩的各种情景设置。 ● 充气型演示骨盆狭窄。 ● 胎儿的异常胎位摆放，演示难产过程。 |
| 4 | 四步触诊、肛查、阴道检查训练模型 | 1 | ● 该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔组成。 逼真的解剖结构，能够触摸到肋骨。 ● 模型可充气进行腹部调整，模拟不同孕周胎儿的 腹部程度，可进行四步触诊训练及考核。 ● 可通过阴道或肛门检查来确定胎方位。 ● 可进行外周骨盆测量 |
| 5 | 电脑孕妇检查模型 | 1 | ● 本模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量和乳 房护理的练习和指导。 ● 为了使用和管理简单化，通过外部皮球可给子宫内注入空气， 随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。 ● 腹部测量和骨盆测量所需的骨骼已造成形于内部。因此，在触 诊的时候，你可以得到同真人的身体极为相似的感觉。 ● 利用电脑芯片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。胎儿 心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 ● 可用木听筒和听诊器来进行练习听取胎儿心音，胎儿的心音也 可从前板上的扬声器内听到。 |
| 6 | 妇科综合检查训练模型 | 1 | ● 宫腔镜检查 ● 可视腹腔镜检查，观察子宫、附件和圆韧带等结构 ● 妊娠与产后子宫模型触诊检查 ● 宫内节育器放置与取出过程 ● 阴道内可放置女用避孕套，可进行避孕海绵塞和宫颈帽等避孕工具的放置与取出 ● 宫颈和子宫均可更换模型内部结构组成部件: ● 正常与异常子宫和附件的模型以及供双合诊和三合诊检查的部件： ·正常子宫和附件（子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出） ·子宫肌瘤 ·子宫伴有左侧输卵管卵巢积水 ·子宫伴有右侧输卵管炎 ·子宫伴有畸形和右侧输卵管炎 ·子宫伴有明显前倾，前屈 ·子宫伴有左侧卵巢囊肿 ● 正常宫颈： ·慢性宫颈炎 ·宫颈撕裂 ·宫颈息肉 ·宫颈炎症纳博特囊肿 ·急性宫颈炎 ·宫颈腺癌 ● 正常与异常子宫宫腔镜检查模型（供宫颈镜检查部件） ·正常子宫 ·子宫内膜息肉 ·子宫内膜增生 ·子宫肌瘤 ·子宫体癌早期 ·子宫体癌晚期 ·子宫底癌 ·妊娠与产后子宫模型 ·早孕子宫6-8周 ·早孕子宫10-12周 ·妊娠子宫20周 ·产后48小时子宫模拟 |
| 7 | 婴儿全身静脉穿刺训练模型 | 1 | ● 婴儿全身静脉分布 ● 头颈部静脉、左右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。 ● 脐带部的静脉注射、抽血、导管插入等穿刺练习。 ● 右腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。 ● 臀部肌肉注射练习。 ● 鼻和张开的口可进行鼻饲管、胃管的插管练习、抽吸练习、同时可进 行鼻饲管的固定护理等操作。 ● 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 ● 静脉血管和皮肤的静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 |
| 8 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 1 | ● 仿真婴儿侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静 脉血管系统，可进行头皮静脉注射、输液(血）、 抽血的穿刺练习。 |
| 9 | 女性盆腔正中矢状切面 | 1 | 1.该模型为女性盆腔正中矢状切面，由两个部件组成， 并显示女性生殖器官以及膀胱和直肠等结构，共有 27 个部位指示标志。 |
| 10 | 小儿针灸模拟人 | 1 |  |
| 1 | 术前无菌操作消毒模型 | 1 | ● 标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 ● 皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、 铺巾等操作训练的真实实践环境。 |
| 2 | 外科手臂缝合训练模型 | 1 | ● 模型为成人手臂，可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本 技能的练习。 ● 皮肤弹性和柔韧性极佳，触感真实，可反复进行多次缝合练习。 ● 提供手术切口，缝合时感觉逼真。 ● 除已有的伤口外，还可自行在其他部位切开进行缝合练习。 |
| 3 | 外科腿部缝合训练模型 | 1 | 模型为成人腿部，可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本 技能的练习。 ● 皮肤弹性和柔韧性极佳，触感真实，可反复进行多次缝合练习。 ● 提供手术切口，缝合时感觉逼真，切开后分层明显。 ● 除已有的伤口外，还可自行在其他部位切开进行缝 合练习。 |
| 4 | 剖腹手术切开缝合模型 | 1 | ● 操作训练剖腹和关腹手术切开缝合技能。 ● 模拟腹壁基本解剖结构：皮肤、皮下组织、腹壁肌肉和腹膜等。腹壁垫和 腹膜切开操作后可反复多次使用。 ● 腹腔内的气球加压后可使腹壁垫处于紧张状态，并模拟腹腔内环绕的真实 肠管，训练学生在剖腹和关腹手术操作时避免损伤腹腔内的肠管。 |
| 5 | 浅表打结技能训练模型 | 1 | ● 模型经济耐用，反复练习可提高学生的操作技能。 ● 可以实施表浅打结训练与考核，当操作者出现错误的表浅打结 时，裁判员可以客观、正确地进行判断。 |
| 6 | 电子深部打结模型 | 1 | ● 两种不同型号圆柱构成多种打结空间。 ● 血管内可充满血液，并可方便更换。 ● 当牵拉用力过大时有报警提示。 ● 可反复练习 |
| 7 | 血管分离结扎模型 | 1 | ● 产品耐用，皮肤模块分层清晰，具有真实组织张力。 ● 可练习不同类型的打结方法 |
| 8 | 外科多技能训练模型 | 1 | ● 皮肤模块：外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等。 ● 肠管模块：有20mm直径和30mm直径两种型号，练 习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。 ● 血管模块：练习血管的钳夹、切断、结扎。 |
| 9 | 多功能小手术训练工具箱 | 1 | 提供三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块，脂肪瘤切除术练习模块， 表皮常见病变处理训练模块。 ● 每个模块包含三种病变模型：皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病。可进行皮赘 剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢性角化刮除术等基本技术训练。 |
| 10 | 静脉穿刺及肌肉注射训练模型（带循环装置） | 1 | ● 手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、 输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 ● 演示血液循环功能。 ● 可进行三角肌部位的肌肉注射等。 ● 上肢可旋转180度，可模仿真人手臂转动， 便于穿刺练习。 |
| 11 | 直肠指诊检查模型 | 1 | ● 前列腺触诊 1. 正常前列腺：模拟栗子大小 2. 良性前列腺增生：前列腺I度增生，模拟鸡蛋大小 3. 良性前列腺增生：前列腺II度增生，模拟鸭蛋大小 4. 良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿 大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； ● 直肠触诊 1. 正常直肠。 2. 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 3. 直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，表面凹凸不平。 4. 质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 |
| 12 | 四肢骨折急救外固定训练仿真标准化病人 | 1 | ● 该模型模拟身体头部、四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征如畸形、骨擦音和异常运动等，并进 行诊断和治疗。 ● 掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作，对于外科创伤急救技能训练具有重要临床意义。 ● 包括上肢前臂桡骨与尺骨闭合式骨折和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤。可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感。 ● 颌骨创伤模块：开放性颌骨创伤模块，可进行颌骨创面处理等。 ● 基础护理功能：静脉注射、导尿术等。 ● 模型人可以配套使用所有的骨折支具。 ● 此模型可以广泛用于各种急救教学及实践实际操作时使用。 |
| 13 | 骨科小夹板 | 5 |  |
| 14 | 石膏（大中小） | 5 |  |
| 15 | 绷带 | 20 |  |
| 16 | 棉花 | 10 |  |
| 1 | 外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型 | 1 | ● 模型为成人上半身躯干，右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。 ● 主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。 ● 静脉穿刺插管：胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行锁骨下静脉。 ● 穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行头静脉穿刺。 ● 可行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 ● 皮肤和血管可更换，进针有明显的落空感 |
| 2 | 肩关节腔内注射模型 | 1 | ● 解剖结构标准，肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌等结构， 可进行肩关节穿刺训练和正确定位。 ● 学习穿刺注射时病人的标准体位（在坐位上）。 ● 可从6个不同的部位进行穿刺注射。 . 肩关节腔（前方入路） . 肩关节腔（后方入路） . 肩峰下滑囊 . 肩锁关节 . 肱二头肌长头的肌腱腱鞘 . 肩胛上神经阻滞 ● 智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在模型上会有相应绿灯提示。 ● 皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 |
| 3 | 腕关节腔内注射模型 | 1 | ● 具有手和腕关节解剖结构特征，体表标志明显， 可供触诊训练的正确定位。 ● 手和腕关节不同部位的腱鞘内注射或关节腔内注射等操作。 ● 具有智能评估系统，穿刺部位操作正确时，模型上 有绿灯显示 |
| 4 | 踝关节腔内注射模型 | 1 | ● 模型具有足部和踝关节解剖结构特征，体表标志明显，并能 准确在触诊训练过程中找到正确的位置。 ● 可进行足部和踝关节不同部位的关节腔内注射训练等操作。 ● 当穿刺正确时会有指示灯亮起。 |
| 5 | 气胸处理模型 | 1 | ● 模型具有足部和踝关节解剖结构特征，体表标志明显，并能 准确在触诊训练过程中找到正确的位置。 ● 可进行足部和踝关节不同部位的关节腔内注射训练等操作。 ● 当穿刺正确时会有指示灯亮起。 |
| 6 | 医用腹腔穿刺模具（可抽出积液） | 1 | 1、该模型外观逼真，触感真实，解剖结构精准。 2、包含解剖结构：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 3、可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 |
| 7 | 医用腰椎穿刺模具（可抽出积液） | 1 | ● 模型上的腰1、腰2是裸露的、便于观察脊椎的形状结构。 ● 腰3-腰5是功能位，有明显的体表标志，便于触摸辨认。 ● 可以进行以下操作：①腰麻；②硬膜外麻醉；③骶尾麻醉等。 ● 进针时有阻滞感。一旦注入相关部位，会有落空感同时会模拟脑脊液流出。 ● 模型可以立式穿刺 |
| 8 | 医用骨髓穿刺模具（可抽出积液） | 1 | ● 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 ● 解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 ● 可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练等，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 注：皮肤和模拟骨髓腔可方便更换，供应耗材。 |
| 9 | 医用胸腔穿刺模具（可抽出积液） | 1 | ● 本模型为成年人上半身，体表标志明显，锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等可触及 ● 采用高分子材质，环保无污染，仿真度高 ● 可实现坐位、仰卧位 ● 进入胸膜腔时落空感明显，正确操作时可引流出液体或气体 ● 可在腋前线、锁骨中线进行穿刺 ● 模型左侧为操作区，右侧为示教区，用来显示胸壁 |
| 10 | 静脉穿刺模块 | 1 | ● 模块内布有多条规格不同，精细不一的血管进行穿刺练习。 ● 皮肤的质感非常逼真、反复穿刺、针孔不明显。 ● 触摸皮肤下血管的感觉和进针感都和真人相似。 |
| 11 | 高级胰岛素注射模块 | 4 | ● 采用进口塑胶材料，皮肤柔软有弹性，配有布质松紧血管带，可以穿戴 在病人身体的特定部位，如腹部、大腿、的材质柔韧、耐针刺。上臂等， 进行胰岛素药物的自我注射，长度和紧度可以调节。身体的特定部位，如 腹部、大腿、上臂等，进行胰岛素药物的自我注射，长度和紧度可以调节。 ● 模块的厚度可以允许使用不同规格的注射器进行穿刺。 ● 背面配有硬质塑料板，可以防止出现注射时模块扎穿的情况。 |
| 12 | 前臂静脉穿刺外套 | 4 | ● 可穿戴式模型在设计上轻便、精巧、易携带。 ● 皮肤的质感非常逼真、反复穿刺、针孔不明显。 ● 触摸皮肤下血管的感觉和进针感都和真人相似。 ● 可进行注射、输血（液）、抽血等穿刺等功能。 ● 皮肤与血管可自由方便更换。 |
| 1 | 按摩耳、手、足 | 1 | 可进行耳、手、足按摩练习使用 |
| 2 | ★针灸腿部训练模型 | 1 | 1.模拟一成人腿部 2.腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4,。可以进行上肢常用穴（42一54个）及下肢五腧穴等穴位的定位及针刺的示教、练习及考核； 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 6.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 |
| 3 | 针刺训练平台 | 2 | 模型模拟了人体背部的背部，可进行仿真针刺练习平台模型，以便能够进行更好的针灸针刺练习使用 |
| 4 | 针灸头部、耳部、模型人 | 1 | 自然大：头部、耳朵模型 |
| 5 | 推拿手法参数测定仪 | 1 | 推拿手法参数测定模型应用了计算机、传感器的技术，其表面采用了最新人体仿真材料的虚拟肤质，手感光滑舒适，能完全模拟人体肌肤的弹性、韧性和柔软度。的一套适应现代推拿教学目的的推拿手法传感器，推拿手法模拟操作平台、数据采集卡、推拿手法参数处理软件计算机构成。 推拿手法教学系统组成： ZTC-Ⅱ推拿手法参数测定系统/推拿手法参数测定仪/推拿手法参数测定模型是用于测定推拿手法动力学特征的仪器含硬件和软件两部分。其中硬件由测力平台、A/D转换卡和计算机组成。软件将对所有捕获的资料进行分析管理，输出并打印结果。 中医推拿模型主要功能及特点： A. 推拿手法力学信号采集 在推拿手法参数测定系统/推拿手法参数测定仪/推拿手法参数测定模型四周下方，分别装有能识别上下、左右、前后三个方向力的应变感测器，可感应微小力的变化。因而本测力平台是从三维空间表达推拿手法作用力，并充分体现了力的向量特性。这些传感信号转化成电压变化，经动态电阻应变仪加以放大，再由A/D转换卡换成数位信号输入电脑。 B. 资料分析管理系统 (一）主要特点 1. 基于WIN95/98平台，硬体配置586电脑，记忆体至少64M，600M以上硬碟，显示记忆体32M以上。 2. 借助WINDOWS介面特征，各项主要功能选择操作简便易行。 3. 系统功能齐全：不同用户操作介面、资料获取、资料编辑、资料分析、资料管理、结果列印等。 4.智慧化功能提示，引导用户进行系统操作。 5. 各项功能操作方便，只需滑鼠即可完成。 6. 建有专家资料库，所用资料真实、可靠。 (二）主要功能 1. 不同操作介面（包括：管理者用户、普通用户、个人用户） 2. 个人用户管理，在管理者用户介面可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码。 3. 资料获取（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）。 4. 资料编辑（资料选择、资料剪辑） 5. 资料分析（三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、力量集中比、平均周期、平均周期误、标准误水平）。 6. 资料管理（资料增删、分类、结果列印等）。 7. 快捷帮助功能。 |
| 6 | 针灸手法参数测定仪训练系统 | 2 | 该系统具有针刺采集、存储、智能分析、学习、考试等功能。 实时采集针刺手法： 针灸手法参数测定仪可以实时采集针刺手法，并以波形图的形式显示在一坐标轴中，实时反映出针刺手法波形的各种参数实际数值。 资料智能化处理： 针灸手法参数测定仪可以采集的针刺手法各项参数进行智能分析，包括：针刺手法中提插、捻转、摇摆力的大小；提插的速度、位移；捻转的角速度；摇摆的角度；并且可以显示腹式手法的分层操作。 数据库功能： 针灸手法参数测定仪可以存储大量的针刺手法波形及其相关资料以形成专家针刺手法数据库或教师针刺手法数据库，随时可以查看，并且可以学习者的操作进行实时对照，学习者可以及时调整自己的手法，力求做到针灸专家（教师）的手法基本一致，从而达到最佳学习效果。 考试能力： 针灸手法参数测定仪还配备有考试、评分功能，由于目前对针刺手法的各项参数具体数值尚无统一的标准，因此，授课老师可以将自己的或其他的专家手法课前输入系统，作为学习的榜样，评分系统根据这个标准进行评分。 指标： 1.提插 幅度范围0-18mm 输出电压变化0.40-2.80V 提插2厘米范围内的输出电压线形度 （0.50±0.05）V/4 mm 2.捻转 捻转范围≥7圈 捻转7圈输出电压范围1.0-2.8 V 每捻转1 圈（360 ْ）时输出电压线形（0.30±0.05）V/360ْ 3.摇摆 转动范围±20 ْ 转动范围输出电压0.80-2.00 V 移动10 ْ -20 ْ时的输出电压变化范围为0.15±0.05 V 4.接口类型： COM |
| 7 | 智能型中医脉象仪 | 1 | 中医智能脉象仪/脉象采集仪有系列买图检测、40秒脉图检测功能，能实时显示、存储、重读数字化脉波信号，自动判读脉象的位、数、形、势，识别脉图特征参数，并以多逻辑判断模式确定脉名；能以脉诊测为线索，经人机对话询问病人的症状，作出初步的中医八钢和脏腑辩证结论；能显示和打印系列脉图、最佳脉图及其特征参数、取脉压力-脉幅趋势图、40秒脉波趋势图等组成的脉图检测报告；以及根据脉象提示的动脉系统张力、阻力、生理年龄、自律神经平衡状态和辩证结论等组成的临床辅助诊断报告。 测脉结论报告 脉位：分浮、中、沉三类； 脉力：分有力、中、无力三类； 脉势：分满实、正常、低乎虚、中空虚四类； 脉率：分迟、缓、平、带数、数、疾六类； 节律：分正常、不齐、结代、促四类； 脉形：以a、b、c分别标记主波、重搏前波、重搏波，按各波出现的情况分为abc、ab、ac、a等四种脉形； 脉名：按位、数、形、势综合判别，有平、弦I、弦Ⅱ、弦Ⅲ、弦Ⅳ、滑、平滑、平弦、弦滑、涩、芤、濡、虚、实、弱、微、散、革、牢、紧、洪、细、浮、沉、迟、缓、数、疾、结代、促等。 计算机软件系统采用菜单、互教式处理的方式，设计了方便用户的友好界面，令复杂的操作一目了然。 脉象的辅助诊断软件一传统的中医理论为本，以近二十年来积累的万于例临床实测脉象的知识库为肢体体系，确保诊断的科学合理。 中医智能脉象仪/脉象采集仪可以广泛用于中医临床教学、科研、病情监护；中药、针灸、气功康复保健措施的疗效评估等，为中医教学、临床、科研提供可靠的客观指示。本仪器在计算机网络远程诊断和远程教学方面也有良好的应用前景。 外形尺寸、重量：240×200×100毫米立方，2Kg。 主要技术指标： 单探头脉象转能器 灵敏度：0.5mV/克力（桥压6V） 线性范围：0~500克力（原0~250克力） 温度漂移：小于1%（F.S）（-5℃~+40℃）（原小于2%） 机械滞后：小于1%（F.S） 输出阻力：1KΩ 固有谐振频率：大于1000Hz(-3db) 最大垂直位移距离：大于15mm 脉象采集器交流放大回路（脉搏波回路）： 输入动态范围：0~25mV（相当0~50克力，动态力） 满幅输出：5V（原4.5V） 时间常数：大于3秒 上限截止频率：大于3000Hz（-3db）（原大于1000Hz） 直流放大回路（取脉压力回路）： 输入动态范围：0~150mV（相当0~300克力，静态力）（原0~125mV（相当0~250克力，静态力）） 电源：交流220V/50Hz或11v/60Hz（根据用户要求定） 功耗：小于10VA 尺寸：240×200×80（mm3） 重量：2Kg 连续工作时间：4小时，停机1小时后在开机 A/D转换器：8路12位A/D转换（原4路） 软件系统适用于WINDOWS95/98/2000/XP操作系统 注：电脑自配或代配 |
| 8 | 背部仿真针刺练习平台 | 1 | 背部仿真针刺手法联系平台是根据标准的人体比例，采用高仿真人体肌肉材料制作而成的；该平台可以进行反复练习使用，不开裂、不变色、不变形、位置精准等特点。在进行练习时还能获得在人体肌肉上一样的效果，成为了针灸练习的首选模型 |
| 9 | 针灸头部训练模型 | 1 | 1.拟一成人上半身； 手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 2.可以进行下半身常用穴位的定位及针刺示教、练习及考核；可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 3.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。功能详解： 4.同时具有与人体上半身相同的皮肤纹理及手感； 5.头部模型上标记有常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 6.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 |